## 表紙
沼津市新中間処理施設整備運営事業 運営計画概要説明書（様式１６） SPCの損益計算書（様式１７） 令和６年４月 沼津市

## 様式16-1
運営管理体制
（１）運転人員計画（ごみ焼却施設） |  |  |  | （２）運転人員計画（リサイクル施設） |  |  |  | （３）運営管理体制
職務 （必要な法的資格） | 民間事業者 |  | 備考 | 職務 （必要な法的資格） | 民間事業者 |  | 備考
| 日勤 | 直班 |  |  | 日勤 | 直班
| （名） | （名／班） |  |  | （名） | （名／班）
合 計 |  |  | ＝日勤人数＋直班人数×●班 | 合 計 |  |  | ＝日勤人数＋直班人数×●班
※記載内容は入札内訳書（様式11）と整合させること。

## 様式16-2（外部熱供給有り）
運転計画（余熱利用施設への熱供給を行うケース）
（1）年間各炉運転計画総括表
ごみ焼却施設 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
1号炉連続運転期間 | - | [12 empty] | -
2号炉連続運転期間 | - | [12 empty] | -
1号炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
2号炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
1炉単独運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
2炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
1号炉停止日数 | 日 | [12 empty] | 0
2号炉停止日数 | 日 | [12 empty] | 0
全炉停止日数 | 日 | [12 empty] | 0
1号炉点検整備日数（停止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
2号炉点検整備日数（停止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
立上下げ日数/2炉（停止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
搬入量 | ｔ | 4534 | 4896 | 4406 | 4899 | 4764 | 4314 | 4877 | 4951 | 4971 | 4302 | 3807 | 4305 | 55026
実処理量 | ｔ | [12 empty] | 0
月末時ピット残量 | ｔ | [12 empty] | 0
（2）年間破砕施設運転計画総括表
リサイクル施設 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
運転 | 日 | [12 empty] | 0
休止日数 | 日 | [12 empty] | 0
点検整備日数（休止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
搬入量 | ｔ | 364 | 492 | 360 | 324 | 369 | 354 | 378 | 418 | 426 | 378 | 360 | 351 | 4574
実処理量 | ｔ | [12 empty] | 0
月末時ヤード残量 | ｔ | [12 empty] | 0
（3）電力計画総括表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
蒸気タービン総発電量 | kWh | [12 empty] | 0
ピークカット用総電源発電量 | kWh
総使用電力量 | kWh | [12 empty] | 0
購入電力量 | kWh | [12 empty] | 0
売電電力量 | kWh | [12 empty] | 0
（4）場内使用電力計画表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
ごみ焼却施設 プラント機械設備 | kWh | [12 empty] | 0
リサイクル施設 プラント機械設備 | kWh | [12 empty] | 0
ごみ焼却施設 建築設備 | kWh | [12 empty] | 0
リサイクル施設 建築設備 | kWh | [12 empty] | 0
管理棟他 | kWh | [12 empty] | 0
余熱利用施設（外部施設供給量） | kWh | 4月: 見込まなくてもよい
※必要に応じて記入 | kWh | [12 empty] | 0
（5）発電電力利用先計画表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
使用電力量 | kWh | [12 empty] | 0
売電電力量（余剰電力量） | kWh | [12 empty] | 0
（6）熱利用計画総括表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
発電利用量（蒸気タービン） | GJ/月 | [12 empty] | 0
場内熱供給量（給湯、空調） | GJ/月 | [12 empty] | 0
外部熱供給量（余熱利用施設） | GJ/月 | [12 empty] | 0
エネルギー回収率 | ％
熱供給の稼働率 | ％ | bar: 4月 to 3月
※エネルギー回収率、熱供給の稼働率の定義は、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（平成28年3月改訂 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）に従うこと。
（7）外部余熱供給計画
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
外部熱供給日数 | 日
計画開館日 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 | 25 | 28 | 31 | 355
計画休館日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10
時間別熱供給量（開館日） | MJ/h | 696.75 | 696.75 | 696.75 | 238.38 | 238.38 | 238.38 | 1141.68 | 1141.68 | 1712.96 | 1712.96 | 1712.96 | 1712.96 | -
時間別熱供給量（休館日） | MJ/h | 593.88 | 593.88 | 593.88 | 150.78 | 150.78 | 150.78 | 904.52 | 904.52 | 1649.41 | 1649.41 | 1649.41 | 1649.41 | -
※ごみ焼却施設が全炉休止する際は、余熱利用施設への熱供給を停止する。このため、全炉休止日は、外部熱供給日数に含めないこと。
※記載内容は入札内訳書（様式11）と整合させること。
次に例示する要領で炉毎に連続運転期間を図示すること。 （●●日間）

## 様式16-2（外部熱供給無し）
運転計画（余熱利用施設への熱供給を行わないケース）
（1）年間各炉運転計画総括表
ごみ焼却施設 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
1号炉連続運転期間 | - | [12 empty] | -
2号炉連続運転期間 | - | [12 empty] | -
1号炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
2号炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
1炉単独運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
2炉運転日数 | 日 | [12 empty] | 0
1号炉停止日数 | 日 | [12 empty] | 0
2号炉停止日数 | 日 | [12 empty] | 0
全炉停止日数 | 日 | [12 empty] | 0
1号炉点検整備日数（停止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
2号炉点検整備日数（停止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
立上下げ日数/2炉（停止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
搬入量 | ｔ | 4534 | 4896 | 4406 | 4899 | 4764 | 4314 | 4877 | 4951 | 4971 | 4302 | 3807 | 4305 | 55026
実処理量 | ｔ | [12 empty] | 0
月末時ピット残量 | ｔ | [12 empty] | 0
（2）年間破砕施設運転計画総括表
リサイクル施設 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
運転 | 日 | [12 empty] | 0
休止日数 | 日 | [12 empty] | 0
点検整備日数（休止日数の内数） | 日 | [12 empty] | 0
搬入量 | ｔ | 364 | 492 | 360 | 324 | 369 | 354 | 378 | 418 | 426 | 378 | 360 | 351 | 4574
実処理量 | ｔ | [12 empty] | 0
月末時ヤード残量 | ｔ | [12 empty] | 0
（3）電力計画総括表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
蒸気タービン総発電量 | kWh | [12 empty] | 0
ピークカット用総電源発電量 | kWh
総使用電力量 | kWh | [12 empty] | 0
購入電力量 | kWh | [12 empty] | 0
売電電力量 | kWh | [12 empty] | 0
（4）場内使用電力計画表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
ごみ焼却施設 プラント機械設備 | kWh | [12 empty] | 0
リサイクル施設 プラント機械設備 | kWh | [12 empty] | 0
ごみ焼却施設 建築設備 | kWh | [12 empty] | 0
リサイクル施設 建築設備 | kWh | [12 empty] | 0
管理棟他 | kWh | [12 empty] | 0
余熱利用施設（外部施設供給量） | kWh | 4月: 見込まなくてもよい
※必要に応じて記入 | kWh | [12 empty] | 0
（5）発電電力利用先計画表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
使用電力量 | kWh | [12 empty] | 0
売電電力量（余剰電力量） | kWh | [12 empty] | 0
（6）熱利用計画総括表
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計
発電利用量（蒸気タービン） | GJ/月 | [12 empty] | 0
場内熱供給量（給湯、空調） | GJ/月 | [12 empty] | 0
外部熱供給量（余熱利用施設） | GJ/月 | 4月: 見込まなくてもよい
エネルギー回収率 | ％
熱供給の稼働率 | ％ | bar: 4月 to 3月
※エネルギー回収率、熱供給の稼働率の定義は、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（平成28年3月改訂 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）に従うこと。
※記載内容は入札内訳書（様式11）と整合させること。
次に例示する要領で炉毎に連続運転期間を図示すること。 （●●日間）

## 様式16-3（ごみ焼却施設）
点検・検査計画（ごみ焼却施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間（実運営期間）
|  | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 令和 28年度 | 令和 29年度 | 令和 30年度 | 令和 31年度
受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は入札内訳書（様式11）及び技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※点検・検査項目の欄には、各設備に対応した定期点検又は定期検査の内容を記入し、法定検査の場合は根拠法令を記入すること。
※点検・検査の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「点検・検査計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-3（リサイクル施設）
点検・検査計画（リサイクル施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間（実運営期間）
|  | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 令和 28年度 | 令和 29年度 | 令和 30年度 | 令和 31年度
受入供給設備
破砕・選別処理系列
缶処理系列
ペットボトル処理系列
ビン処理系列
危険ごみ処理系列
貯留・搬出設備
集じん・脱臭装置
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は入札内訳書（様式11）及び技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※点検・検査項目の欄には、各設備に対応した定期点検又は定期検査の内容を記入し、法定検査の場合は根拠法令を記入すること。
※点検・検査の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「点検・検査計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-3”（ごみ焼却施設）
点検・検査計画（ごみ焼却施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間終了後10年間
|  | 令和 32年度 | 令和 33年度 | 令和 34年度 | 令和 35年度 | 令和 36年度 | 令和 37年度 | 令和 38年度 | 令和 39年度 | 令和 40年度 | 令和 41年度
受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※点検・検査項目の欄には、各設備に対応した定期点検又は定期検査の内容を記入し、法定検査の場合は根拠法令を記入すること。
※点検・検査の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「点検・検査計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-3”（リサイクル施設）
点検・検査計画（リサイクル施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間終了後10年間
|  | 令和 32年度 | 令和 33年度 | 令和 34年度 | 令和 35年度 | 令和 36年度 | 令和 37年度 | 令和 38年度 | 令和 39年度 | 令和 40年度 | 令和 41年度
受入供給設備
破砕・選別処理系列
缶処理系列
ペットボトル処理系列
ビン処理系列
危険ごみ処理系列
貯留・搬出設備
集じん・脱臭装置
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※点検・検査項目の欄には、各設備に対応した定期点検又は定期検査の内容を記入し、法定検査の場合は根拠法令を記入すること。
※点検・検査の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「点検・検査計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-4（ごみ焼却施設）
補修・更新計画（ごみ焼却施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間（実運営期間）
|  | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 令和 28年度 | 令和 29年度 | 令和 30年度 | 令和 31年度
受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は入札内訳書（様式11）及び技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※補修・更新項目の欄には、各設備に対応した補修又は更新内容を記入すること。
※補修又は更新の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「補修・更新計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-4（リサイクル施設）
補修・更新計画（リサイクル施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間（実運営期間）
|  | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 令和 28年度 | 令和 29年度 | 令和 30年度 | 令和 31年度
受入供給設備
破砕・選別処理系列
缶処理系列
ペットボトル処理系列
ビン処理系列
危険ごみ処理系列
貯留・搬出設備
集じん・脱臭装置
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は入札内訳書（様式11）及び技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※補修・更新項目の欄には、各設備に対応した補修又は更新内容を記入すること。
※補修又は更新の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「補修・更新計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-4”（ごみ焼却施設）
補修・更新計画（ごみ焼却施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間終了後10年間
|  | 令和 32年度 | 令和 33年度 | 令和 34年度 | 令和 35年度 | 令和 36年度 | 令和 37年度 | 令和 38年度 | 令和 39年度 | 令和 40年度 | 令和 41年度
受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※補修・更新項目の欄には、各設備に対応した補修又は更新内容を記入すること。
※補修又は更新の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「補修・更新計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-4”（リサイクル施設）
補修・更新計画（リサイクル施設）
点検・検査項目 | 根拠法令等 | 運営管理業務期間終了後10年間
|  | 令和 32年度 | 令和 33年度 | 令和 34年度 | 令和 35年度 | 令和 36年度 | 令和 37年度 | 令和 38年度 | 令和 39年度 | 令和 40年度 | 令和 41年度
受入供給設備
破砕・選別処理系列
缶処理系列
ペットボトル処理系列
ビン処理系列
危険ごみ処理系列
貯留・搬出設備
集じん・脱臭装置
供用設備
電気設備
計装制御設備
研修設備
建築機械設備
建築電気設備
建屋
敷地内外構
その他
※記載内容は技術評価項目提案書（様式18-3）と整合させること。
※補修・更新項目の欄には、各設備に対応した補修又は更新内容を記入すること。
※補修又は更新の実施予定年度には、「○」を記入すること。
※ごみ焼却施設とリサイクル施設で共有して使用する設備については、「補修・更新計画（ごみ焼却施設）」に記入すること。

## 様式16-5
維持管理計画
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
令和11年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和12年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和13年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和14年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和15年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和16年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和17年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和18年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和19年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和20年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和21年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和22年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和23年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和24年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和25年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和26年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和27年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和28年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和29年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和30年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
令和31年度
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
凡例
記載内容は様式16-3及び様式16-4と整合させること。 様式16-3及び様式16-4に記載した項目の実施時期及び期間について、凡例に従いスケジュールを記入すること。 各項目の対象とする系列の種別が分かるように、以下の記載例に従うこと。
（記載例） （1号炉） （2号炉） （共通系） （土木・建築関係）
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
凡例
記載内容は様式16-3及び様式16-4と整合させること。 様式16-3及び様式16-4に記載した項目の実施時期及び期間について、凡例に従いスケジュールを記入すること。 各項目の対象とする系列の種別が分かるように、以下の記載例に従うこと。
（記載例） （1号炉） （2号炉） （共通系） （土木・建築関係）
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
凡例
記載内容は様式16-3及び様式16-4と整合させること。 様式16-3及び様式16-4に記載した項目の実施時期及び期間について、凡例に従いスケジュールを記入すること。 各項目の対象とする系列の種別が分かるように、以下の記載例に従うこと。
（記載例） （1号炉） （2号炉） （共通系） （土木・建築関係）
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
凡例
記載内容は様式16-3及び様式16-4と整合させること。 様式16-3及び様式16-4に記載した項目の実施時期及び期間について、凡例に従いスケジュールを記入すること。 各項目の対象とする系列の種別が分かるように、以下の記載例に従うこと。
（記載例） （1号炉） （2号炉） （共通系） （土木・建築関係）
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新
凡例
記載内容は様式16-3及び様式16-4と整合させること。 様式16-3及び様式16-4に記載した項目の実施時期及び期間について、凡例に従いスケジュールを記入すること。 各項目の対象とする系列の種別が分かるように、以下の記載例に従うこと。
（記載例） （1号炉） （2号炉） （共通系） （土木・建築関係）
定期点検
定期検査・法定検査
補修
更新

## 様式16-6
用役資材使用計画
区分 | 名称 | 規格 | 単位 | 年間使用量又は従量 | 備考
用水 | 上水
下水 | 下水
電気 | 消費電力
購入電力
燃料 | 都市ガス |  |  |  | 炉立上げ・立下げ用
| 都市ガス |  |  |  | 助燃用
| 都市ガス |  |  |  | ブラックスタート用発電機用
防災・保安用発電機用
油脂類
薬品
その他
※記載内容は入札内訳書（様式11）と整合させること。
※備考欄には施設全体、焼却炉、排ガス処理設備等の使用先を記入すること。
※固定費と変動費の双方で使用する場合は、別に記入すること。

## 様式16-7
二酸化炭素排出量計算書
本件施設での二酸化炭素排出量と目安として「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」に示す二つの排出量の目安を提案する。算定方法については、「廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル（2012年3月環境省）」に準じること。 １．一般廃棄物処理施設における一般廃棄物処理量当たりの二酸化炭素排出量の目安 「 y = -240 log ( x ) ＋820 以下」であることを示すこと。 x = 210ｔ/日 y = ごみ1トンあたりのキログラムで表した二酸化炭素の量 ※：本件施設の場合は225 kg-CO2/ごみｔ が目安となる。 基本的な計算式については同マニュアルに準じて、（Ａ＋Ｂ－Ｃ）÷Ｄにて算出する。 A： 1年間に投入された電気（購入電力）及び化石燃料等のエネルギーの使用に伴っ て排出された二酸化炭素排出量。ただし、施設内で製造し使用したものは除く。 B: 1年間に廃プラスチック類等（合成繊維等を含む）の焼却に伴って排出された二酸 化炭素排出量 C: 1年間に施設の外部へ供給した電気若しくは熱又は当該施設を設置している廃棄 物処理事業者等が再生したバイオ燃料による二酸化炭素削減効果。 元からある余熱利用施設への熱供給は見込まない（東雲屋内プールが該当）。 D: 施設における1年間の一般廃棄物処理量 ２．施設のエネルギー使用及び熱回収に係る二酸化炭素排出量の基準 「 y = -240 log ( x ) ＋485 以下」であることを示すこと。 x = 300ｔ/日 y = ごみ1トンあたりのキログラムで表した二酸化炭素の量 ※：本件施設の場合は‐110 kg-CO2/ごみｔ が目安となる。 基本的な計算式については同マニュアルに準じて、（Ａ－Ｃ）÷Ｄにて算出する。 ３．計算に使用する原単位 ①年間処理量：55,026ｔ/年 ②二酸化炭素排出原単位 ・電力： 0.561 kg-CO2/kWh ・都市ガス： 2.230 kg-CO2/㎥ ・その他は、最新の環境省資料(算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧) より引用するものとし、出典を明らかとすること。 ・不明な点は質問すること。

## 様式16-8
変動費A単価提案書

## 様式17
ＳＰＣの損益計算書
■ | SPCの損益計算書 | [27 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  | 建設工事期間 |  |  |  |  | 運営管路業務期間 | [20 empty] | 合 計
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |  | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
① | 営業収入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営業務委託費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・固定費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0
|  | ・変動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0
| ・ | その他の収入（ ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0
② | 営業費用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
③ | 営業損益（＝①－②） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ | 営業外収入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 資金運用収入 | [26 empty] | 0
⑤ | 営業外費用 | [27 empty] | 0
⑥ | 営業外損益（＝④－⑤） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑦ | 税引前当期利益（＝③＋⑥） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧ | 法人税等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 繰越欠損金 | [27 empty] | 0
| 課税所得 | [27 empty] | 0
⑨ | 税引後当期利益（＝⑦－⑧） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | SPCのキャッシュフロー表 | [27 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  | 建設工事期間 |  |  |  |  | 運営管理業務期間 | [20 empty] | 合 計
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |  | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
Cash-In | [28 empty] | 0
| ・ | 税引後当期利益 | [26 empty] | 0
| ・ | 出資金 | [26 empty] | 0
| ・ | その他（ ） | [26 empty] | 0
| ・ | 〃 | [26 empty] | 0
Cash-Out | [28 empty] | 0
| ・ | 税引後当期損失 | [26 empty] | 0
| ・ | その他（ ） | [26 empty] | 0
| ・ | 〃 | [26 empty] | 0
配当前キャッシュフロー | [28 empty] | 0
配当 | [28 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（内部留保金） | [28 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計 | [28 empty] | ―
■ | 評価指標
事 業 年 度 |  |  | 建設工事期間 |  |  |  |  | 運営管理業務期間
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |  | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するIRR）
| E-IRR算定キャッシュフロー | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | E-IRR | #NUM!
※1 | A3版で作成すること。
※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | E-IRR算定キャッシュフローの令和11年度には、SPCの最終的な資本金をマイナスで入力してください。
※5 記載内容は入札内訳書（様式11）と整合させること。